|  |
| --- |
| **技术要求** |
| **序号** | **设备或材料名称** | **技术规格** | **数量** |
| 1 | 400万半球型全彩摄像机 | 彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入;最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像;支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本;支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态;支持萤石平台接入;支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m;1个内置麦克风，高清拾音;传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS  最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light 宽动态：120 dB 景深范围：2.8 mm：2.6 m~∞；4 mm：3 m~∞6 mm：6.8 m~∞；补光灯类型：柔光灯； 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持；最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG第三码流：H.265/H.264 | 2 |
| 2 | 600万全景网络摄像机 | 600万1/1.8"CMOS ICR鱼眼全景日夜型网络摄像机最低照度: 彩色:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON); 黑白:0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON镜头: 1.27mm@F2.8: 水平视场角180度（壁装）,360度环视（吸顶）宽动态范围: 数字宽动态；视频压缩标准: H.265 /H.264 / MJPEG最大图像尺寸: 3072 x 2048；安装方式: 桌面式,墙装,吸顶装显示模式: 吸顶装: 鱼眼模式;180°全景模式;360°全景模式;360°全景+PTZ;360°全景+3PTZ;360°全景+6PTZ;360°全景 +8PTZ;2PTZ;4PTZ;4PTZ融合;鱼眼+3PTZ;鱼眼+8PTZ;半球模式;圆柱模式;AR半球模式墙装: 鱼眼模式;4PTZ;4PTZ融合;鱼眼+3PTZ;鱼眼+8PTZ;全景模式;全景+3PTZ;全景+8PTZ;桌面装: 鱼眼模式;180°全景模式;360°全景模式;360°全景+PTZ;360°全景+3PTZ;360°全景+6PTZ;360°全景+8PTZ;4PTZ;4PTZ融合;鱼眼+3PTZ;鱼眼+8PTZ存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC / Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传通讯接口: 1 个 RJ45 10M / 100M / 1000MB 自适应以太网口音频接口: 2个内置麦克风,1个内置扬声器工作温度和湿度: -40℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应: DC 12V±20% / PoE(802.3af)；电源接口: Φ5.5×2.1MM圆头电源接口功耗: DC 12V :11W Max ; PoE:12W Max；尺寸(mm): Φ167.4x 152.8 x 55红外照射距离: 最远可达15米；防暴等级: 防暴等级支持IK8；防护等级: IP67；重量: 1400g | 2 |
| 3 | 全景摄像机支架 | 藏线盒白、 铝合金；规格：41.5×178.2×164mm | 2 |
| 4 | 硬盘录像机 | 1.5U标准机架式；1个HDMI，1个VGA，同源输出8盘位，可满配8T硬盘；2个千兆网口；前面板2个USB2.0接口、后面板1个USB2.0接口报警IO：16进4出；输入带宽：160M；16路H.264、H.265混合接入；最大支持16×1080P解码；支持H.265、H.264解码可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；支持HDMI与VGA同源输出，输出分辨率最高均可达1920x1080；全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能；支持冗余录像和假日录像；支持海康SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动；支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持最大16路4CIF实时同步回放和多路同步倒放；支持标签定义、查询、回放录像文件；支持重要录像文件加锁保护功能；支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持8个SATA接口；支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽；支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能； | 1 |
| 5 | 监控硬盘 | 硬盘容量6TB | 6 |
| 6 | 8口POE交换机 | 大功率POE交换机，8百兆POE电口+1千兆电口，非网管，桌面式，POE输出功率110W | 1 |
| 7 | 机柜 | 1米网络机柜 | 1 |
| 8 | 4对非屏蔽双绞线 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 100 |
| 9 | 门禁主机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统；屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600\*1024；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；硬件接口：LAN\*1、RS485\*1、Wiegand \* 1(支持双向)、typeC类型USB接口\*1、电锁\*1、门磁\*1、报警输入\*2、报警输出\*1、开门按钮\*1、SD卡槽\*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口\*1；通信方式及网络协议：有线网络；使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）；产品尺寸：209.2\*110.5\*24mm；设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验；报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等；事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 1 |
| 10 | 电子锁 | 锁体主体颜色为深灰色。；最大静态直线拉力：280kg ± 15% \* 2断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA；锁体尺寸：长476\*宽47\*厚28(mm)；吸板尺寸：长182\*宽38\*高13(mm)；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 1 |
| 11 | 电子锁 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。外壳处理：阳极硬化电镀处理适用门型：木门、金属门开门方式：90度内开式门产品重量：0.77kgL型支架尺寸：长238\*宽47\*厚30(mm)Z型支架尺寸：长185\*宽51\*厚50(mm) | 2 |
| 12 | 55寸电视机 | 55寸液晶电视 | 1 |
| 13 | 辅材 | 门禁数据线、电源线、线管线槽等 | 1 |
| 14 | 系统集成及工程施工 | 系统集成、安装、调试、售后 | 4  |